**Таблица 3.**

**Солесодержание в воде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация солей | Проба 1  (апрель 2023 г.) | Проба 2  (июль 2023 г.) | Проба 3  (октябрь 2023 г.) |
| ppm | 450 | 480 | 485 |

**Вывод**: постоянное употребление воды небезопасно для здоровья.